附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

| 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任 单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇坪县牛头店镇区域敬老院消防安全隐患 | 社会服务 | 1.住宿楼整层疏散指示标志损坏，损坏率超过50%； 2.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统； 3.已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行； 4.火灾自动报警系统不能正常运行。 | 镇坪县牛头店镇区域敬老院 | 安康市 人民政府 | 省民政厅 | 2022年11月底 | 同意销号 |