附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任 单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延安新投建设工程有限公司（上城玖号项目）起重机未验收安全隐患 | 建筑施工 | 2#塔式起重机未经验收合格即投入使用，1#塔式起重机安装方案和联合验收表无时间。 | 延安新投建设工程有限公司（上城玖号项目） | 延安市人民政府 | 省住房和城乡建设厅 | 2023年8月25日前 | 同意销号 |
| 榆林华胜燃气有限公司无证经营安全隐患 | 燃气 | 榆林华胜燃气有限公司未取得《燃气经营许可证》，涉嫌无证经营。 | 榆林华胜燃气有限公司 | 榆林市人民政府 | 省住房和城乡建设厅 | 2024年3月31日 | 同意销号 |
| 榆林市高新区真爱幼幼托育服务有限公司违规设置儿童活动场所安全隐患 | 教育 | 榆林市高新区真爱幼幼托育服务有限公司经营的儿童活动场所设置在建筑第四层，不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第4.3.4条规定。 | 榆林市高新区真爱幼幼托育服务有限公司 | 榆林市人民政府 | 省教育厅 | 2023年12月31日 | 同意销号 |