附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安秦华燃气集团有限公司安全隐患 | 燃气 | 企业自报的一处次高压主干管道被建筑压占。 | 西安秦华燃气集团有限公司 | 西安市 人民政府 | 省住房和城乡 建设厅 | 2024年11月30日 | 同意销号 |
| 2 | 西安鲁花食用油有限公司厂区消防隐患 | 消防 | 2018年厂区投产至今未进行消防验收。 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年8月30日 | 同意销号 |
| 3 | 旬阳鑫焱实业有限公司大水沟建筑用灰岩矿非煤矿山安全隐患 | 非煤 矿山 | 露天矿山已形成高陡、失稳边坡，边坡浮石、危石未及时清理。 | 旬阳鑫焱实业有限公司大水沟建筑用灰岩矿 | 安康市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年7月25日 | 同意销号 |
| 4 | 中铁一局二公司242国道黄龙县城过境公路项目部施工安全隐患 | 交通 | 施工现场、生产厂区临时用电未按规范实施（配电箱安装不规范，无消防设施，动力线与照明线混装）；施工驻地及场站设置在滑坡、塌方、泥石流、崩塌、岩石、洪水等危险区域（有简易房屋）；高边坡施工，含岩堆、松散岩石或滑坡地段的高边坡开挖、排险、防护措施不足（无边坡防护，作业人员无安全防护措施）。 | 中铁一局二公司 | 延安市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2023年9月30日 | 同意销号 |