附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒口高级中学未设置火灾报警系统安全隐患 | 学校 | 学校未设置火灾自动报警系统。 | 恒口高级中学 | 安康市 人民政府 | 省教育厅 | 2023年 10月20日 | 同意销号 |
| 2 | 宁强县龙达矿业有限公司非煤矿山安全隐患 | 非煤 矿山 | 矿山井下为二级排水，最低中段730水平主排水泵房由一台250KVA干式变压器供电，未形成双电源供电。【依据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第二十四条规定。】 | 宁强县龙达矿业有限公司 | 汉中市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2024年 10月30日 | 同意销号 |
| 3 | 勉县新东恒体育培训学校有限公司体育行业安全隐患 | 体育 | 未建立安全生产岗位责任制，未定期开展安全教育培训，未按规定进行应急演练。【依据《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》第四条第十二项规定。】 | 勉县新东恒体育培训学校有限公司 | 汉中市 人民政府 | 省体育局 | 2024年 10月30日 | 同意销号 |